ПРАЙС-ЛИСТ

«01» августа 2015 года

ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС

ПАК «СТРЕЛЕЦ-МОНИТОРИНГ»

| ОБЪЕКТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МОНИТОРИНГА |
| --- |
| № | Наименование | Цена за единицу (руб.) |
| 1 | РСПИ «Стрелец-Мониторинг» - Объектовая станция исп. К (РМ146; РМ470 МУ01; РМ470 МУ03 исп.3А) (на крейте, MBK-RS в комплект поставки не входит) Для передачи извещений и получения сигналов оповещения по радиоканалу. Возможна установка в единый корпус с блоком питания. | 13656 |
| 2 | РСПИ «Стрелец-Мониторинг» - Объектовая станция исп. К (РМ470 МУ05) (на крейте, MBK-RS в комплект поставки не входит) Для передачи извещений и получения сигналов оповещения по радиоканалу. Возможна установка в единый корпус с блоком питания. | 23412 |
| 3 | РСПИ «Стрелец-Мониторинг» - Объектовая станция исп. 2 146 (МВК-RS); 470 (МВК-RS,МУ-01); 470 (МВК-RS,МУ-03 исп.3А) (433-449 МГц) Для подключения приемно-контрольного прибора (8 релейных входов), передачи извещений и получения сигналов оповещения по радиоканалу. | 29300 |
| 5 | Модуль сопряжения МС-RS Для подключения приемно-контрольного прибора к ОС по протоколу «Ademco Contact-ID». | 19359 |
| 6 | Модуль сопряжения МС-RS исп.2 Для подключения приемно-контрольного прибора к ОС по протоколу «Ademco Contact-ID». | 19359 |
| 7 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Тандем-1» Для передачи извещений по GSM-каналу и сетям Ethernet. | 14577 |
| 8 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Тандем-2М» Для передачи извещений по GSM-каналу и проводным телефонным линиям. | 13563 |
| 9 | Устройство оконечное объектовое автоматического вызова по сетям GSM - «Тандем-IP-И» исп.1 Для подключения приемно-контрольного прибора (4 входа) и /или подключения к ВОРС «Стрелец» (интерфейс RS-232) и передачи извещений по GSM-каналу. | 7146 |
| 10 | Устройство оконечное объектовое автоматического вызова по сетям GSM и Ethernet/Internet - «Тандем-IP-И» исп.2 Для подключения приемно-контрольного прибора (4 входа) и/или подключения к ВОРС «Стрелец» (интерфейс RS-232) или подключения к ИСБ «Стрелец-Интеграл» (интерфейс S2) и передачи извещений по GSM и Ethernet каналам. | 10158 |

| ОБЪЕКТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |
| --- |
| № | Наименование | Цена за единицу с НДС (руб.) |
| 1 | Блок управления оповещением БСМС-VT исп. К Для приема сигналов оповещения от объектовой станции и трансляции речевых сообщений через СОУЭ объекта/ домофон Номинальное напряжение сигнала на выходе: 1,5 В Подключение к Объектовой Станции по интерфейсу S2. Устанавливается в корпус Объектовой Станции исп.2. | 49374 |
| 2 | Станция объектовая БСМС-VT (СМ146МГц МУ01; СМ470МГц МУ01; СМ470МГц МУ03 исп.3А) Для приема сигналов оповещения и трансляции речевых сообщений через СОУЭ объекта/ домофон. Приемо-передающий модуль ОС «Стрелец-Мониторинг» (СМ146 или СМ470) в комплекте. Номинальное напряжение сигнала на выходе: 1,5 В Подключение к Объектовой Станции по интерфейсу S2. Размещение в корпусе с блоком питания и АКБ 7Ач (1 шт.). IP30. Диапазон рабочих температур: 0…+55°С Габаритные размеры 341×250×130 мм. Масса не более 8 кг. | 78365 |
| 3 | Станция объектовая БСМС-VT (СМ470МГц МУ05) Для приема сигналов оповещения и трансляции речевых сообщений через СОУЭ объекта/ домофон. Приемо-передающий модуль ОС «Стрелец-Мониторинг» (СМ146 или СМ470) в комплекте. Номинальное напряжение сигнала на выходе: 1,5 В Подключение к Объектовой Станции по интерфейсу S2. Размещение в корпусе с блоком питания и АКБ 7Ач (1 шт.). IP30. Диапазон рабочих температур: 0…+55°С Габаритные размеры 341×250×130 мм. Масса не более 8 кг. | 78365 |
| 4 | Блок управления оповещением БСМС-VT-400 Для приема сигналов оповещения по радиоканалу и трансляции речевых сообщений через подключаемые громкоговорители. Приемо-передающий модуль ОС «Стрелец-Мониторинг» (СМ146 или СМ470) в комплекте. Максимальная выходная мощность усилителя: 400 Вт. Количество выходов для подключения громкоговорителей: 4. АКБ 18 Ач – 2 шт. IP 66. Диапазон рабочих температур: -30…+55ºС. Габаритные размеры 455×500×220 мм. Масса не более 35 кг. | 136802 |
| 5 | Блок управления оповещением БСМС-VT-400 исп. У Для приема сигналов оповещения по радиоканалу и трансляции речевых сообщений через подключаемые громкоговорители. Приемо-передающий модуль ОС «Стрелец-Мониторинг» (СМ146 или СМ470) в комплекте. Максимальная выходная мощность усилителя: 400 Вт. Количество выходов для подключения громкоговорителей: 4. Системы терморегулирования и защиты от импульсных перенапряжений в сети 220 В. АКБ 18 Ач – 2 шт. IP 66. Диапазон рабочих температур: -50…+55ºС. Габаритные размеры 455×500×220 мм. Масса не более 35 кг. | 202408 |
| № | Наименование | Цена за единицу (руб.) |
| 6 | Рупорный громкоговоритель ГР-100 Для воспроизведения речевых сигналов оповещения. Входное напряжение: 100/120/240 В Уровень звукового давления 130 дБ, мощность 100 Вт IP 65. | 30301 |
| 7 | Табло оповещения «Бегущая строка» Табло БС Разрешение информационного поля 8 х 96. Подключение к ОС исп.2 по интерфейсу S2. | 28198 |
| 8 | Блок управления устройствами силовой автоматикой БСМС-RT Для приема сигналов управления по радиоканалу и запуска оповещения посредством электромеханических сирен С-40 или аналогичных. Приемо-передающий модуль ОС «Стрелец-Мониторинг» (СМ146 или СМ470) в комплекте. Коммутация нагрузки мощностью до 5 кВт и трехфазного напряжения до 380В. Контроль линии до нагрузки и наличие фаз. АКБ 7 Ач – 1 шт. IP 66 Габаритные размеры 455×500×220 мм. Масса не более 25 кг. | 78148 |
| 9 | Коммутатор оповещения КМО200.1 Для сопряжения с домофонными системами. Подключается к БСМС-VT. | 5100 |

Цены на продукцию, не включенную в прайс-лист, узнавайте в  отделе продаж по тел. (846) 201-26-18.